Eclairage 2D unipolaire (Exemple)

Schéma de principe

A1

Schéma de distribution

C16A

A

A1

Diff 300mA

2P

Eclairage 2D unipolaire + 1 inverseur

Schéma de principe

Schéma de distribution

Eclairage 2D unipolaire + 2 inverseurs

Schéma de principe

Schéma de distribution

Eclairage 2D bipolaire

Schéma de principe

Schéma de distribution

Eclairage avec télérupteur 230Vac + 2BP

Schéma de principe

Schéma de distribution

Eclairage avec télérupteur 12Vac + 2BP

Schéma de principe

Schéma de distribution

Eclairage avec télérupteur 12Vac + 2BP + contacteur (puissance)

Schéma de principe

Schéma de distribution

Eclairage commandé par LOGO 230 Vac (3 Points lumineux + 3 BP)

Schéma de principe

Schéma de distribution

Eclairage commandé par LOGO 24 Vac (3 Points lumineux + 3 BP)

Schéma de principe

Schéma de distribution

Principe de la minuterie (MARQUE : PULSAR)

Caractéristiques

- Pouvoir de coupure très élevé, développe pour une capacité de commutation de 3500 W en incandescence et fluorescence compensée en série

- Temporisation modulable

- Une commutation électromécanique commandée par temporisation électronique pourvu d’un commutateur 3 positions: minuterie-arrêt-marche permanente.

- Installation a 3 ou 4 fils possible.

- Module avec préavis d’extinction réglable de 20 à 40 sec uniquement pour sources à incandescence.

- Les bornes de sécurité imperdables sont équipées de Vis Pozidriv et ont un degré de protection IP20.

- Anti-vandalisme: les minuteries sont immunisées contre tous blocages des bouton-poussoir.

Eclairage commandé par une minuterie (3 fils) + préavis extinction

Schéma de principe

000

0Schéma de distribution

Eclairage commandé par une minuterie (4 fils) + préavis extinction

Schéma de principe

000

0Schéma de distribution

Eclairage par télérupteur +commande « RAZ » centralisée

RAZ

Schéma de principe du ES12Z-200-8..230V UC

Schéma de distribution